BIOSAFE slang in polyurethaan

Voor uittrekbare sproeier

Referentie: 837T4

Beschrijving voor bestektekst

BIOSAFE slang L.1,60 m voor uittrekbare sproeier die bacteriegroei tegengaat (behalve ref. 2597).

Slang in doorzichtig polyurethaan, met gladde binnen- en buitenkant, beperkte inhoud (binnen- Ø 6).

Conisch metalen verlengstuk F1/2".