Opklapbare witte Basic greep, L. 760 mm, met vloersteun

Rvs geëpoxeerd wit

Ø 32

Referentie: 511517W

Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare Basic muursteun Ø 32 met vloersteun, voor mindervaliden.

Steungreep voor WC of douche in geëpoxeerd wit rvs.

Opklapbare greep met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.

De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten.

Dikte van de bevestigingsplaat: 3,5 mm.

Afmetingen: 760 x 815 x 100 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.