Naakt LONG LIFE binnenwerk met dichting

Voor DELABIE grepen

1/2" (15/21)

Referentie: 366015.2P

Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk met « Long Life » mechanisme.

Naakt binnenwerk zonder schroef of greep.

Vervangt het versleten binnenwerk zonder de originele greep te vervangen van het merk DELABIE .

1/2" (15/21).

H.26 mm, D.21 tot 26 mm.

30 jaar garantie.