Spoelpijp

Voor DELABIE DELTA urinoir

F1/2"

Referentie: 757162

Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor DELABIE DELTA urinoir.

F1/2".

Te combineren met het assortiment opbouwkranen TEMPOMATIC 4, TEMPOSOFT, TEMPOSOFT, TEMPOSTOP 3 en TEMPOSTOP.

30 jaar garantie.