Be-Line® kledinghaak in mat wit

Mat wit

Referentie: 511943W

Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® kledinghaak.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Kapstok muurmodel met verborgen bevestigingen.

Kledinghaak met 1 haak in mat wit geëpoxeerd aluminium, wat visueel contrast met donkere muren mogelijk maakt.

30 jaar garantie.