Spoelpijp

Voor DELABIE FINO urinoir

F1/2"

Referentie: 757135

Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor DELABIE FINO urinoir.

F1/2".

Te combineren met het assortiment opbouwkranen TEMPOMATIC 4, TEMPOSOFT, TEMPOSTOP 3 en TEMPOSTOP.

30 jaar garantie.