BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimzeep

Op netspanning, verchroomd RVS 304, slang 1,2 m

Referentie: 512121P

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totlale lengte van de uitloop: 105 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

30 jaar garantie.

CE.