**BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad**

Verdeler voor vloeibare zeep, schuim of hydro-alcoholische gel

Op netspanning, mat zwart RVS 304, reservoir 1 L

Referentie: **512021BK**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydro-alcoholische gel.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in mat zwart RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Totale lengte van de uitloop: 105 mm.

Geleverd met een reservoir van 1 liter.

Elektronische zeepverdeler op blad met 30 jaar garantie.

CE.