Toiletrolhouder groot model - 200 m

Closetrolhouder

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: 510911S

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Groot model voor rol van 200 m.

Closetrolhouder in mat gepolijst RVS 304.

Scharnierend deksel voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Afmetingen: Ø 245, diepte 123 mm.

Voor rollen van Ø 185 mm en breedte max. 110 mm met kern Ø 55 mm.

30 jaar garantie.