Eéngatsmengkraan op blad

Mechanische mengkraan met zelfdragende slang

Referentie: 2526T2

Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad met zelfdragende slang H.535 mm maximum.

Mechanische mengkraan met soepele draaibare uitloop met gladde binnenkant.

Bij een hoogte van 379 mm: optimale buiging van de uitloop voor gemakkelijke toegang tot de hendel.

Keramisch binnenwerk Ø 35.

Debiet 9 l/min bij 3 bar.

Bediening d.m.v. staafgreep.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Mengkraan met 30 jaar garantie.