Slot met sleutel

Voor toiletpapierverdeler en zeepverdeler

Referentie: SER2911V

Beschrijving voor bestektekst

Slot met universele DELABIE sleutel.

Voor toiletpapierverdelers en zeepverdelers

Geschikt voor alle toiletpapierverdelers met referenties 29... ; en zeepverdelers met referenties 51058... , 512066...

Afmetingen: 16,5 x 16,2 mm , Ø 18,5.