PVC buis met terugslagklep

Voor zelfsluitende zeepverdelers

Referentie: 729TUB

Beschrijving voor bestektekst

PVC buis met terugslagklephouder en terugslagklep.

Voor pompmechanisme van zeepverdelers.

Geschikt voor zeepverdelers 729XXX verkocht voor 01/2025.

Afmeting buis: 1200 mm.