**Reservoir 1L**

Voor zelfsluitende zeepverdelers

Referentie: **729501**

 Beschrijving voor bestektekst

Reservoir voor zeepverdeler.

Inhoud 1 L.

Aansluiting F1/2".

Afmetingen: 225 mm , Ø 89.

Geschikt voor zeepverdelers met referenties 729XXX verkocht voor 01/2025.