Reservoir 0,5 L

Voor zelfsluitende zeepverdelers

Referentie: 729500

Beschrijving voor bestektekst

Reservoir voor zeepverdeler.

Inhoud 0,5 L.

Aansluiting F1/2".

Afmetingen: 169 mm , Ø 74.

Geschikt voor de zeepverdelers met referenties 729XXX verkocht voor 01/2025.