Mechanisme met drukknop en uitloop

Voor zeepverdelers muurmodel 729150 en 729200

Referentie: 729303

Beschrijving voor bestektekst

Mechanisme voor zeepverdelers muurmodel.

Drukknop en uitloop in verchroomd messing.

Geschikt voor de zeepverdelers 729150 en 729200.