TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad

Verdeler voor vloeibare zeep, schuim of hydro-alcoholische gel

Op netspanning, verchroomd RVS 304, reservoir 1L

Referentie: 512031P

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler op blad.

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydro-alcoholische gel.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s (3 000 cP) of speciale schuimende handzeep.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Lengte van de uitloop: 111 mm.

Geleverd met een reservoir van 1 liter.

30 jaar garantie.

CE.