**Keramisch sequentieel binnenwerk Ø35**

Binnenwerk met basis

Met inzetstuk

Referentie: **N243I**

 Beschrijving voor bestektekst

Keramisch sequentieel binnenwerk Ø35 met basis.

Binnenwerk voor wastafelmengkranen muurmodel 2437 en 2437S.