Keramisch sequentieel binnenwerk Ø35

Binnenwerk met basis

Met inzetstuk

Referentie: N243I

Beschrijving voor bestektekst

Keramisch sequentieel binnenwerk Ø35 met basis.

Binnenwerk voor wastafelmengkranen muurmodel 2437 en 2437S (verkocht voor 01/2026).