Keramisch binnenwerk Ø40

Binnenwerk met basis

Met debietbegrenzer

Referentie: N009AG75

Beschrijving voor bestektekst

Klassiek keramisch binnenwerk Ø40 met basis en debietbegrenzer.

Voor wastafelmengkranen op blad:

- 2820L, 2820T (modellen verkocht tot 05/2023)

- 2821L, 2821T

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modellen verkocht tot 12/2022)

- 2520, 2520L, 2520T / 2521, 2521L, 2521T

Voor wastafelmengkranen muurmodel:

- 2445, 2446, 2455, 2456