**Keramisch binnenwerk Ø35**

Binnenwerk Ø35 met basis

Met debietbegrenzer

Referentie: **N222**

Beschrijving voor bestektekst

Klassiek keramisch binnenwerk Ø35 met basis en debietbegrenzer.

Voor wastafelmengkraan op blad, modellen:

- 2220, 2220L / 2221, 2221L

- 25061T1, 2506T1

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modellen verkocht vanaf 12/2022)

- 2820L, 2820T (modellen verkocht vanaf 05/2023)