Conische filter

10 stuks

Referentie: 60438.10P

Beschrijving voor bestektekst

Conische filter met maaswijdte 0,5 mm voor kranen met moer 3/8".

Geleverd per 10 stuks.