Getrokken draaibare uitloop

Bovenuitloop

H.135 L.200

Referentie: 963200145F

Beschrijving voor bestektekst

Getrokken draaibare bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing met geïntegreerde straalbreker.

Uitloop H.135 L.200 met moer 3/4".

Voor spoeltafelmengkraan en Grootkeukenmengkraan.