Elektrische aansluiting

Voor TEMPOMATIC 4 wastafel - na februari 2016

Inbouw - op netspanning - 230/6V

Referentie: 490240

Beschrijving voor bestektekst

Elektrische aansluiting.

Voor inbouw voor TEMPOMATIC 4.

Werking met stroomtoevoer op netspanning 230/6V .

Voor TEMPOMATIC 4 geleverd na februari 2016.

Afmetingen: 50 x 50 x 25 mm.