Terugslagklep

Voor aansluiting 3/8"

Referentie: 900010

Beschrijving voor bestektekst

Terugslagklep voor aansluiting 3/8" voor wastafelmengkraan en spoeltafelmengkraan.

Terugslagklep Ø 10 verhindert het terugkeren van vervuild water naar het net.

Verhindert de vermenging van koud en warmwater.