Sproeikop voor sproeier bedpanspoeler

Referentie: 434000D

Beschrijving voor bestektekst

Sproeikop bedpanspoelerkranen.

Sproeikop voor sproeier 434000, 15846 et 434065.

Demonteerbare straalbreker voor een verzekerd hygiëne.