Korte stijgbuis voor voorspoelkolom

Met tapkraan en draaibare uitloop

Referentie: 433500

Beschrijving voor bestektekst

Korte stijgbuis voor voorspoelkolom in messing H. 516 mm.

Tapkraan met verstevigde mechanische binnenwerk en ergonomische greep.

Draaibare uitloop L.200.

Kolom geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.