Lange stijgbuis voor voorspoelkolom

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Referentie: 433802

Beschrijving voor bestektekst

Lange stijgbuis voor voorspoelkolom in messing H. 816 mm.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200-290.

Kolom geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.