Lange stijgbuis voor voorspoelkolom

Zonder tapkraan

Referentie: 433820

Beschrijving voor bestektekst

Lange stijgbuis voor voorspoelkolom in messing H. 816 mm.

Kolom zonder tapkraan.

Kolom geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.