Keramisch binnenwerk Ø45

Binnenwerk zonder basis

Referentie: NS565

Beschrijving voor bestektekst

Klassiek keramisch binnenwerk Ø45 zonder basis.

Binnenwerk voor modellen van mengkranen voor professionele keukens: 5650T2, 5650T3 en 5652.