Keramisch binnenwerk

Met greep

Referentie: P5445

Beschrijving voor bestektekst

Keramisch binnenwerk voor mengkraan ref. 5445T2S.

Keramisch binnenwerk met greep en pastille voor warm en koud water.