Lithium batterijen

Voor wastafel, douche, urinoir en toilet

6V - 223 CR-P2

Referentie: 990223

Beschrijving voor bestektekst

Lithium batterijen.

Stroomtoevoer 6 V.

223 CR-P2 batterijen.

Voor elektronische sturing van wastafel, douche, urinoir en toilet.

Afmetingen: 35,5 x 35 x 19,5 mm.