Platte filter

Filter voor moer 3/4"

10 pièces

Referentie: 60234.10P

Beschrijving voor bestektekst

Platte filter met maaswijdte 0,5 mm voor kranen met moer 3/4".

Geïntegreerde filterdichting.

Geleverd per 10 stuks.