Terugslagklep

Terugslagklep Ø 15

Referentie: 900015

Beschrijving voor bestektekst

Terugslagklep voor wastafel en douche mengkranen.

Terugslagklep Ø 15  verhindert het terugkeren van vervuild water naar het net.

Verhindert de vermenging van koud en warmwater.