Debietbegrenzer

5 l/min

Referentie: 900005

Beschrijving voor bestektekst

Debietbegrenzer 5 l/min voor wastafelmengkraan en douchemengkraan.