Terugslagklep met debietregelaar

6 l/min

Referentie: 900007

Beschrijving voor bestektekst

Terugslagklep met debietregelaar 6 l/min voor wastafelmengkranen en douchemengkranen met drukcompensatie.