Zelfsluitend binnenwerk

Mechanisme voor TEMPOSTOP urinoir

Zelfsluiting na ~7 sec

Referentie: 743528

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP urinoirkranen.

Voor urinoir  3/4".

Met drukknop.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet.