Zelfsluitend binnenwerk

Mechanisme voor TEMPOCHASSE toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: 743705

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOCHASSE toiletkranen met hendel.

Voor toiletkranen 1"1/4.

Zelfsluiting na ~7 s.