Zelfsluitend binnenwerk

Mechanisme voor TEMPOSTOP urinoir

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: 743645

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP urinoirkranen.

Voor urinoir 3/4".

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet.