Zelfsluitend binnenwerk

Mechanisme voor TEMPOFLUX urinoir

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: 743777

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX urinoirkranen.

Voor kranen met soepele bediening.

Voor urinoirkranen 1/2".

Zelfsluiting na ~7 s.