Renovatieset voor binnenwerk toilet

Voor TEMPOFLUX toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: 753761

Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor zelfsluitend TEMPOFLUX toilet.

Voor binnenwerk voor zichtbare toiletkraan 3/4".

Voor zelfsluitend binnenwerk na  ~7sec.