Sequentieel thermostatisch binnenwerk

SECURITHERM thermostatisch binnenwerk

Voor assortiment H961x

Referentie: N961

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch binnenwerk voor sequentiële mengkranen, muurmodel.

SECURITHERM binnenwerk voor model H9610/H9611.