TEMPOMIX 3 zelfsluitende wastafelmengkraan

Soepele bediening, op blad, H.175

ééngreepsmengkraan

Referentie: 794110

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting ingesteld op ~7 sec, regelbaar tussen 6 en 9 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 3 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende perlator.

Lichaam in verchroomd rvs.

Hoogte van 175 mm voor half ingebouwde wastafel op blad.

PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met contramoer.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.