Platte vaste uitloop

Onderuitloop

H.45 L.200

Referentie: 947200

Beschrijving voor bestektekst

Platte vaste onderuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Uitloop H.45 L.200 met geïntegreerde straalbreker en moer 3/4".

Gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Voor spoeltafelmengkraan muurmodel, modellen 2437 en 2455.