Binnenwerk voor douche

Voor TEMPOSOFT 2 en douchepanelen OPENLUCHT

Referentie: 743743

Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk TEMPOSOFT:

Zelfsluiting na ~30 secondes.

Voor douches 1/2''.