Be-Line® douchekruk

Witte zitting

Structuur in RVS 304

Referentie: 511418W

Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® douchekruk.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Breed model met ergonomische handgrepen.

Volle witte zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Antislip oppervlak.

Goed bestand tegen Betadine®.

Structuur in RVS 304 Ø 18 x 2 mm.

Afmetingen: 360 x 540 x 480 mm.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Poten met witte beschermingskapjes in kunststof.

Douchekruk met 30 jaar garantie.