Muuraansluitbocht

Voor doucheslang

MM1/2"

Referentie: 868126

Beschrijving voor bestektekst

Muuraansluitbocht voor doucheslang.

Met rozet.

Verchroomd messing.

MM1/2".

30 jaar garantie.