Zelfsluitend binnenwerk

Voor TEMPOSTOP douche, inbouw

Zelfsluiting na ~30 s, regelbaar debiet

Referentie: 743644

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP ingebouwde douche.

Zelfsluiting na ~30 secondes.

Regelbaar debiet.