Zelfsluitend binnenwerk

Voor TEMPOSTOP wastafel

Zelfsluiting na ~15 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: 743115

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafel.

Zelfsluiting na ~15 s.

Antiblokkeerveiligheid  AB.