**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP wastafel

Zelfsluiting na ~15 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: **743115**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafel.

Zelfsluiting na ~15 s.

Antiblokkeerveiligheid AB.