Zelfsluitend binnenwerk

Voor TEMPOSTOP en TEMPOMIX 2 wastafel TC/hendel

Zelfsluiting na ~7 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: 743205

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP en TEMPOMIX 2 wastafel TC/hendel.

Zelfsluiting na ~7 s.